Príloha č. 1 Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 0205/2022

Predmet zmeny: zmena technického riešenia mantinelového systému:

Odôvodnenie navrhovanej zmeny: V čase predkladania cenovej ponuky do verejného obstarávania (marec 2022) zhotoviteľ vychádzal z vtedy platných vstupných cien a dostupností materiálov, pričom ponúkaný mantinelový systém bol identického typu ako predpisovala projektová dokumentácia.

Po podpise Zmluvy o dielo zhotoviteľ obdržal od výrobcu informáciu o nedostupnosti prvkov mantinelového systému v zmysle PD, na základe čoho zhotoviteľ nevie dodržať zmluvný termín realizácie a taktiež aj o navýšení trhových cien, na základe čoho zhotoviteľ nie je schopný dodržať zmluvné ceny.

Popis zmeny: zámena mantinelového systému.

Z funkčného hľadiska sa jedná o identický typ, z hľadiska technologického a estetického o ekvivalent požadovaného v PD. Uvedená zámena čiastočne ovplyvní aj zakladanie objektu (monolitický betónový základový pás bude nahradený betónovými obrubníkmi) a elektroinštaláciu. Uvedená zmena neovplyvní výslednú kvalitu ani celkovú cenu diela.

V Nitre, dňa 20.06.2022			V Juskovej Voli, dňa ...........................

----------------------------------                           		---------------------------------

zhotoviteľ                                                 		objednávateľ

Ing. Roman Moravčík		                       		Michal Jančišin

konateľ							riaditeľ